## JAY-10
Модель | JAY-10 однопоточный | JAY-10 двухпоточный
Внешний вид
Тип | Концентратор кислородный передвижной | Концентратор кислородный передвижной
Количество выходов подачи кислородно-воздушной смеси | 1 | 1
Функциональность
Класс в зависимости от способа выделения газов | Адсорбер с колебанием давления | Адсорбер с колебанием давления
Принцип обогащения воздушной смеси кислородом | Воздух подается под давлением на слои материала молекулярного сита, где выборочно задерживаются азот и другие компоненты, освобождаемые при последующем снижении давления | Воздух подается под давлением на слои материала молекулярного сита, где выборочно задерживаются азот и другие компоненты, освобождаемые при последующем снижении давления
Наличие функции голосового оповещения и голосового дублирования команд (на английском языке) | нет | нет
Функционал панели управления на корпусе кислородного концентратора: | Кнопка включения/ выключения | Кнопка включения/ выключения
| Кнопки таймера (установка и корректировка длительности сеанса) и включения подсветки ЖК-дисплея | Кнопки таймера (установка и корректировка длительности сеанса) и включения подсветки ЖК-дисплея
| Информационные и предупредительные световые индикаторы | Информационные и предупредительные световые индикаторы
| Механический регулятор, расположенный под лицевой панелью, позволяющий плавно бесступенчато регулировать скорость потока кислородно-воздушной смеси | 2 механических регулятора, расположенные под лицевой панелью, позволяющие плавно бесступенчато регулировать скорость потока кислородно-воздушной смеси независимо для каждого потока
| Индикатор скорости воздушного потока пузырькового типа (1 шт.) | Индикатор скорости воздушного потока пузырькового типа (2 шт., для каждого канала отдельно)
Функционал информационных и предупредительных световых индикаторов панели управления | Индикатор включения электропитания (зеленая лампа), индикатор перебоев с подачей электропитания (красная лампа), иникатор высокого давления (красная ламп), индикатор низкого давления (желтая лампа), индикатор высокой температуры (красная лампа), индикатор высокой ( >85%) концентрации кислорода (зеленая лампа), индикатор низкой (<72%) концентрации кислорода (красная лампа) | Индикатор включения электропитания (зеленая лампа), индикатор перебоев с подачей электропитания (красная лампа), иникатор высокого давления (красная ламп), индикатор низкого давления (желтая лампа), индикатор высокой температуры (красная лампа), индикатор высокой ( >85%) концентрации кислорода (зеленая лампа), индикатор низкой (<72%) концентрации кислорода (красная лампа)
Наличие пульта дистанционного управления работой кислородного концентратора | нет | нет
Функционал пульта дистанционного управления: | - | -
Информационный ЖК-дисплей с подсветкой на лицевой панели | Наличие | Наличие
Информация, отображаемая на ЖК-дисплее | Количество включений кислородного концентратора с начала эксплуатации, текущее рабочее давление компрессора, время текущего сеанса с момента включения (если таймер не выставлялся) или время до окончания сеанса (если таймер выставлялся), общее время наработки кислородного концентратора от начала эксплуатации | Количество включений кислородного концентратора с начала эксплуатации, текущее рабочее давление компрессора, время текущего сеанса с момента включения (если таймер не выставлялся) или время до окончания сеанса (если таймер выставлялся), общее время наработки кислородного концентратора от начала эксплуатации
Съемный увлажнитель кислородно-воздушной смеси из прозрачного пластика, повышающий влажность кислородно-воздушной смеси до оптимального значения перед подачей его пациенту/ Количество | Наличие/ 1 шт. | Наличие/ 2 шт.
Крепление увлажнителя к концентратору посредством быстро-съемного (без применения инструментов) резьбового соединения | Соответствие | Соответствие
наличие отметок максимального и минимального уровня воды на прозрачной стенке увлажнителя | Наличие | Наличие
Наличие функции ионизации кислородно-воздушной смеси (насыщение отрицательно заряженными ионами) | нет | нет
Наличие функции небулайзера (мелкодисперсного распыления лекарственного средства) | нет | нет
Наличие двухступенчатой системы очистки воздуха на входе, препятствующей попаданию в кислородный контур микрочастиц пыли и состоящей из сменных воздушных фильтров грубой и тонкой очистки | Наличие | Наличие
Количество воздушных фильтров грубой/ тонкой очистки | 2 шт./ 2 шт. | 2 шт./ 2 шт.
Наличие интегрированных в корпус концентратора отделений для воздушных фильтров с крышкой для защиты фильтров и повышения эффективности фильтрации/ Количество | Наличие/ 2 снаружи для фильтров грубой очистки, 2 внутри для фильтров тонкой очистки | Наличие/ 2 снаружи для фильтров грубой очистки, 2 внутри для фильтров тонкой очистки
Необслуживаемый компрессор сухого типа с пониженным уровнем звукового давления при работе | Соответствие | Соответствие
Наличие защиты компрессора по перегреву и по избыточному давлению, включая световую индикацию и автоматическое отключение при превышении критических значений | Наличие | Наличие
Мониторинг работы концентратора с системой аварийной световой индикации на панели управления при падении концентрации кислорода ниже допустимого уровня | Наличие | Наличие
Наличие системы аварийной звуковой индикации с встроенным источником резервного питания/ Функционал | Наличие/ Звуковая индикация перебоев в подаче электропитания (при отключении электричества, выдергивании вилки из розетки и т.п.), высокого и низкого давления, высокой температуры | Наличие/ Звуковая индикация перебоев в подаче электропитания (при отключении электричества, выдергивании вилки из розетки и т.п.), высокого и низкого давления, высокой температуры
Корпус из ударопрочного ABS-пластика в травмобезопасном исполнении (без острых углов) | Соответствие | Соответствие
Наличие ручек для переноски концентратора, интегрированных в корпус концентратора/ количество ручек | Наличие/ 2 шт. | Наличие/ 2 шт.
Наличие полноповоротных (3600) колес для перекатывания по полу/ количество | Наличие/ 4 шт. | Наличие/ 4 шт.
Технические характеристики
Рекомендуемый диапазон скорости потока кислородно-воздушной смеси | 1-10 л/мин. | 1-10 л/мин. (суммарный по двум потокам)
Фактически доступная скорость потока кислородно-воздушной смеси | более 11 л/мин (ограничено показаниями пузырькового индикатора) | более 22 л/мин (2*11л, ограничено показаниями пузырьковых индикаторов)
Шаг регулировки скорости потока | Бесступенчато (цена деления шкалы пузырькового индикатора - 1 л) | Бесступенчато (цена деления шкалы пузырьковых индикаторов - 1 л)
Давление кислородно-воздушной смеси на выходе | 0,04 мПа - 0,07 мПа (0,05 мПа - 0,06 мПа в установившемся режиме макс. рекомендуемого потока) | 0,04 мПа - 0,07 мПа (для каждого потока) (0,05 мПа - 0,06 мПа в установившемся режиме макс. рекомендуемого потока)
Температура кислородно-воздушной смеси на выходе | ≤41°С | ≤41°С
Скорость потока, при которой концентрация кислорода в полученном газе составляет не ниже 90% | 10 л/мин. | 10 л/мин. (суммарная по двум потокам)
Концентрация кислорода в полученном газе при нулевом противодавлении на выходе кислородного концентратора:
при максимальном рекомендуемом потоке | 93±3% | 93±3%
Скорость потока при установке регулятора в положение максимально рекомендуемого потока и противодавлении на выходе 7 кПа | 10 л/мин. ±10% | 10 л/мин. ±10%
Параметры таймера длительности сеанса (диапазон/ шаг изменения) | от 10 минут до 99 часов 90 минут/ 10 минут | от 10 минут до 99 часов 90 минут/ 10 минут
Уровень звукового давления при работе | ≤ 53 дБ | ≤ 53 дБ
Указание времени, в течение которого устанавливается рабочий режим включенного концентратора кислородно-воздушной смеси | ≈ 3-5 мин. | ≈ 3-5 мин.
Рабочая система | Непрерывный режим работы | Непрерывный режим работы
Допустимый режим непрерывной работы | Круглосуточно | Круглосуточно
Скорость распыления (для моделей с функцией мелкодисперсного распыления (небулайзера)) | - | -
Размер распыляемых частиц лекарственных средств (для моделей с функцией мелкодисперсного распыления (небулайзера)) | - | -
Габаритные размеры емкости увлажнителя (без крышки) | Ø(72-80)*105 мм (1 шт. в комплекте) | Ø(72-80)*105 мм (2 шт. в комплекте)
Емкость увлажнителя | до 370 мл (макс) | до 370 мл (макс)
Размеры опорных колес (диаметр*ширина)/ Количество | Ø40*32 мм/ 4 шт. | Ø40*32 мм/ 4 шт.
Допустимые параметры источника питания | Сеть переменного тока 220В±22В, 50/60 Гц±1 Гц | Сеть переменного тока 220В±22В, 50/60 Гц±1 Гц
Потребляемая мощность | 550 Вт | 550 Вт
Электрическая классификация | Класс II, тип В | Класс II, тип В
Габаритные размеры концентратора Ш*Г*В (±5%) | 378*360*585 мм (+20 мм к глубине при установленной емкости увлажнителя) | 378*360*585 мм (+20 мм к глубине при установленных емкостях увлажнителя)
Масса концентратора нетто (без упаковки) | 27 кг | 27 кг
Масса концентратора брутто (с упаковкой) | 29 кг | 29 кг
Размеры упаковки | 43,5*43,5*64 см | 43,5*43,5*64 см
Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: 10°С~40°С Относительная влажность: 30 - 85% Атмосферное давление: 700 гПа~1060 гПа | Температура окружающей среды: 10°С~40°С Относительная влажность: 30 - 85% Атмосферное давление: 700 гПа~1060 гПа
Срок службы | не менее 12000 часов (не менее 10 лет при ежедневной работе по 3,3 часа) | не менее 12000 часов (не менее 10 лет при ежедневной работе по 3,3 часа)
Комплект поставки | 1. Одноразовая назальная кислородная канюля (размер "Adult(взрослый)"- 2 шт. 2. Воздушный фильтр грубой очистки- 4 шт. 3. Воздушный фильтр тонкой очистки- 4 шт. 4. Емкость увлажнителя - 1 шт. 5. Сетевой кабель - 1 шт. 6. Руководство по эксплуатации (на русском языке) - 1 шт. | 1. Одноразовая назальная кислородная канюля (размер "Adult(взрослый)"- 2 шт. 2. Воздушный фильтр грубой очистки- 4 шт. 3. Воздушный фильтр тонкой очистки- 4 шт. 4. Емкость увлажнителя - 1 шт. 5. Сетевой кабель - 1 шт. 6. Руководство по эксплуатации (на русском языке) - 1 шт.
Дополнительные параметры:
Размеры ЖК-дисплея | 71*39 мм | 71*39 мм
Размер ручки для перемещения концентратора (Д*В*Г)/ Количество ручек | 226*(38-60)*19 мм (углубление в корпусе)/ 2 шт. | 226*(38-60)*19 мм (углубление в корпусе)/ 2 шт.
Количество вентиляционных зон | 2 | 2
Размеры вентиляционных зон | 153*37 мм/ 153*37 мм | 153*37 мм/ 153*37 мм
Количество прорезей в каждой вентиляционной зоне | 9 шт. 48*8 мм/ 9 шт. 48*8 мм | 9 шт. 48*8 мм/ 9 шт. 48*8 мм
Технические характеристики комплектующих
Одноразовая назальная кислородная канюля: | 2 шт. в комплекте поставки | 2 шт. в комплекте поставки
Размер | adult (для взрослых) | adult (для взрослых)
Материал | Специальный медицинский ПВХ | Специальный медицинский ПВХ
Длина | 1,9 м | 1,9 м
Расстояние между форсунками | 14,5 мм | 14,5 мм
Диаметр форсунки (внешний/внутренний) | 4,5 мм/ 3,5 мм | 4,5 мм/ 3,5 мм
Воздушный фильтр грубой очистки: | 6 шт. в комплекте поставки (2 установлены) | 6 шт. в комплекте поставки (2 установлены)
Тип фильтра | Многоразовый (моющийся) сменный | Многоразовый (моющийся) сменный
Материал фильтра | Поролон | Поролон
Размеры фильтра | 163*40*9 мм | 163*40*9 мм
Воздушный фильтр тонкой очистки: | 6 шт. в комплекте поставки (2 установлены) | 6 шт. в комплекте поставки (2 установлены)
Тип фильтра | Многоразовый (моющийся) сменный | Многоразовый (моющийся) сменный
Материал фильтра | Многослойный нетканый материал | Многослойный нетканый материал
Размеры фильтра | 70*70*22 мм | 70*70*22 мм
Пульт управления | Отсутствует | Отсутствует
Размеры | - | -
Тип элемента питания | - | -
Плавкий предохранитель: | (запасные предохранители не входят в комплект поставки) | (запасные предохранители не входят в комплект поставки)
Тип | F7AL250 (7А, 250В) | F7AL250 (7А, 250В)
Размеры | Ø5х20 мм (трубчатый стеклянный) | Ø5х20 мм (трубчатый стеклянный)
Сетевой кабель питания: | 1 шт. в комплекте поставки | 1 шт. в комплекте поставки
Тип кабеля | Неполяризованный | Неполяризованный
Длина кабеля | 1,75 м | 1,75 м
Сечение провода | 3х0,75 мм2 | 3х0,75 мм2
Тип вилки | СЕЕ 7/7 16А/250В | СЕЕ 7/7 16А/250В
Воздуховод для небулайзера: | Отсутствует | Отсутствует
Длина | - | -
Внутренний диаметр | - | -
Медицинская чаша для лекарственных препаратов (для функции небулайзера): | Отсутствует | Отсутствует
Габаритные размеры | - | -
Шкала делений для дозирования объема лекарства (диапазон/ шаг) | - | -
Посадочный диаметр для лицевой маски | - | -
Посадочный диаметр для воздуховода | - | -
Маска лицевая для небулайзера: | Отсутствует | Отсутствует
Габаритные размеры | - | -
Длина прорезиненного шнура крепления маски к голове | - | -
Фотодетализация: